| 材料配件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电缆10㎡x5 | 米 | 300 |
| 2 | 电缆6㎡x5 | 米 | 280 |
| 3 | 电缆2.5㎡x5 | 米 | 100 |
| 4 | 电缆4㎡x5 | 米 | 100 |
| 5 | 电闸箱（外挂式）400x300x200 | 个 | 16 |
| 6 | 空开63A（4批） | 个 | 11 |
| 7 | 空开32A（3批） | 个 | 20 |
| 8 | 线鼻子10㎡直径8 | 个 | 100 |
| 9 | 螺丝3m直径Φ8 | 套 | 20 |
| 10 | 滑道 | 米 | 10 |