| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 单价(元） | 品牌 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NB窄带物联网水表(无阀铁壳） | DN40 | 块 | 3800 | 泰量 | 1 | 3800 |
| 2 | 球阀 | DN40 | 个 | 270 |  | 2 | 540 |
| 3 | 止回阀 | DN40 | 个 | 220 |  | 1 | 220 |
| 4 | 外牙直通 | DN40 | 个 | 75 |  | 6 | 450 |
| 5 | 内牙直通 | DN40 | 个 | 60 |  | 3 | 180 |
| 6 | 闸阀 | DN80 | 台 | 1550 |  | 1 | 1550 |
| 7 | 法兰 | DN80 | 个 | 70 |  | 2 | 140 |
| 8 | 钢垫 | DN80 | 个 | 25 |  | 4 | 100 |
| 9 | 螺丝 |  | 个 | 5 |  | 16 | 80 |
| 10 | 支架 |  | 套 | 300 |  | 1 | 300 |
| 11 | 支架 |  | 套 | 275 |  | 1 | 275 |
| 12 | 管 | DE50 | 米 | 37 |  | 20 | 740 |
| 13 | 变径 | DE90*50 | 个 | 35 |  | 1 | 35 |
| 14 | 热熔活接 | DN50 | 个 | 185 |  | 2 | 370 |
| 15 | 热熔弯头 | DE50 | 个 | 65 |  | 6 | 390 |
| 16 | 保温材料 |  | 米 | 35 |  | 20 | 700 |
| 17 | 人工费 |  |  |  |  |  | 7500 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 17370 |